АДМИНИСТРАЦИЯ

- ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 09.11.2022 | с. Яковлевка | № | 580 -па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении сводного годового плана

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей

Яковлевского муниципального района на 2023 год

В целях проведения комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание исправного состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей, и недопущения ущемления прав и законных интересов потребителей тепловой энергии, в соответствии с п.5 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012г. № 889 "О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей", Уставом Яковлевского муниципального района, Администрация Яковлевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей Яковлевского муниципального района на 2023 год (прилагается).

2. Руководителю аппарата Администрации Яковлевского муниципального района (Сомова О.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Яковлевского муниципального района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального района Подложнюка Е.Г.

| Глава района - глава Администрации Яковлевского муниципального района |  | А.А. Коренчук |
| --- | --- | --- |

| Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей находящихся на территории Яковлевского муниципального района на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес местонахождения объекта |  |  |  | Объем ремонтных работ |  | Вид работ | Сроки выполнения ремонтных работ |  | Перечень объектов потребителей тепловой энергии с указанием адреса |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. План ремонтов производственного участка "Яковлевский" Арсеньевского филиала КГУП "Примтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 с. Яковлевка, ул.Ленинская, 24 А |  |  |  | шт. | 1 | Замена трубной части котла УВКа-2,5 ст.№ 3 -восстановительный ремонт | май-октябрь 2023г. |  | с.Яковлевка: группа МКД - 15 ед., группа ИЖС - 11 ед., объект соц.культ. быта - 5 ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м.п. | - | Частичная замена труб конвективной части котла, замена запорной арматуры, ремонт обмуровки котла (котел УВКа-2,5 ст.№1) - текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м.п. | - | Частичная замена труб конвективной части котла, замена запорной арматуры, ремонт обмуровки котла (котел УВКа-2,5 ст.№2) - текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Котельная № 4 с. Яковлевка, ул. Центральная, 23 а |  |  |  | шт. | 1 | Замена трубных секций котла УВКр-1,15 ПР ст. №1, ремонт обмуровки котла, замена запорной арматуры - текущий ремонт | май-октябрь 2023г. |  | с. Яковлевка: группа МКД - 4 ед., 32 отряд ОПС по охране Яковлевского района, ОНД ГУ МЧС по ПК |  |  |  |